Ettepanek muudatuste tegemiseks Sepavere detailplaneeringu lahendusse.

Saaremaa Vallavalitsuse 05.05.2020 korraldusega nr 2-3/782 on algatatud Kudjape alevikus Riku ja Põlde detailplaneering. Planeeritavad tehnorajatised tuleb ühendada olemasolevate või varem planeeritud võrkudega. Alternatiivseks võivad jääda lokaalsed süsteemid.

Riku ja Põlde detailplaneeringu koostamisel on tehnovõrkude planeerimisel aluseks võetud kehtiv Lahevere detailplaneering (Dagopen OÜ töö nr 08-26). Nimetatud planeeringu lahendus näeb ette Põlde teele ja selle lähialasse vee- ja kanalisatsioonitorustiku, reoveepumpla, tuletõrjehüdrandi, elektrikaabli ja sidekaabli planeerimise.

Vastavalt avalikule väljapanekule esitatud Sepavere detailplaneeringu (Kuressaare Kommunaalprojekt OÜ töö nr 2249) materjalidele puuduvad lahendusest eelpool nimetatud tehnovõrgud ja rajatised Põlde teel 71401:001:0292 ning selle lähialal.

Palun Sepavere detailplaneeringut muuta seoses Riku ja Põlde planeeringuala võimalikuks liitumiseks tehnovõrkudega. Lisaks puudub kooskõlastuste koondtabelist Kuressaare Veevärk AS kooskõlastus.

Lugupidamisega

Kalmar Suuster