| Katrin Kuusk Lääne-Saare Vallavalitsus katrin.kuusk@laanesaare.ee | Teie: 22.03.2017 nr 7-2/17/16-1 Meie: 27.03.2017 nr 14.5-1/590-1 |
| --- | --- |

Mändjala küla Männivälja detailplaneeringu lähteseisukohad

Olete esitanud Põllumajandusameti Saare keskusele Saare maakonna Lääne-Saare valla Mändjala küla Männivälja  kinnistute (katastritunnused 34801:008:0551-0557) detailplaneeringu lähteseisukoha taotluse detailplaneeringu algatamiseks ja koostamiseks.

Männivälja kinnistud asuvad Mändjala ÜP-203-II maaparandussüsteemi  ( 7034060100060) ehitise (001) maa-alal.

Detailplaneeringu meiepoolsed lähteseisukohad:

- Säilitada olemasolev kuivendus. Vajadusel rajada uusi kraave.

- Kinnistu piires olevatel kraavidel teostada perioodiliselt hoiutöid tagamaks kraavide ja eesvoolu toimimise.

- Kinnistule pääsemiseks üle eesvoolu planeerida olemasolevate truupide rekonstrueerimine ning vajadusel uute ehitamine..

Juhime tähelepanu, et kui projektlahenduses kavandatakse ehitis või rajatis maaparandussüsteemi maa-alale, siis vastavalt maaparandusseaduse § 47 lõike 1 kohaselt peab maaparandussüsteemi maa-alale kavandatava muu ehitise hoone või rajatise ehitusprojekti või eesvoolu kaitselõigu veetaseme reguleerimise projekti kooskõlastama ehitusloa andja Põllumajandusametiga.

Lugupidamisega

/e-allkirjastatud/

Hilja Vanem

Juhataja asetäitja

Saare keskus

Mait Must

+372 515 3637

mait.must@pma.agri.ee