SELETUSKIRI

ÜLDOSA

PLANEERITAV ALA

Planeeritav ala asub Saare mk. Kaarma vallas Mändjala külas, Kivikadariku mü. mille omanikud  on  OÜ Rivera Grupp ja OÜ HM Grupp.

DETAILPLANEERINGU ALAGATAJA

Detailplaneeringu algatas Kaarma Vallavalitsus  OÜ Rivera Grupp esindaja Kristjan Sibul`a avalduse alusel 21.veebruar 2006.

LÄHTEMATERJALID

- Kaarma vallavalitsuse korraldus nr. 21. veebruar 2006 nr. 98

- Detailplaneeringu lähteseisukohad Kaarma Vallavalitsuse korraldus 21.02.06 nr. 102

- Planeerimisseadus;

- Ehitusseadus;

- Teeseadus;

- Asjaõigusseadus;

- Asjaõigusseaduse rakendamise seadus;

- Kaarma valla ehitusmäärus;

OLEMASOLEV  OLUKORD

Planeeritav maa-ala paikneb Saare maakonnas Kaarma vallas Mändjala külas

Katastriüksuse andmed:

- katastritunnus: 34801:008:0221

- pindala –  1,64 ha

- hoonete alune maa – 0 ha

- sihtotstarve – maatulundusmaa.

Maa-ala piirneb lõunast Sääre – Kuressaare mnt. nr. 77, põhjast ja läänest Ave mü. ja idast Kadariku ja Laise mü.

Maaüksusel puudub hoonestus kuid on olemas  kaev.

PLANEERINGU  EESMÄRGID

Planeeringu eesmärgiks on Kivikadariku mü. jagamine kaheks kinnistuks, ehitusõiguste määramine, kommunikatsioonidega varustamine, maa sihtotstarbe muutmine ning juurdepääsutee määramine Sääre- Kuressaare mnt. nr. 77 ning Ave maaüksuselt.

HALJASTUS  JA  HEAKORD

Iseloomuliku haljastuselemendina tuleks planeeritaval alal säilitada olemasolev kõrghaljastus. Kindlasti istutada  Kuressaare - Sääre mnt. ehituspiirangu vööndisse uut kõrghaljastust mis summutaks teelt kostuva liiklusmüra. Hoonete ümber rajatakse muru ning ei nähta ette suuri aiamaid.

Piiretele esitatavad nõuded: puitmajadel – puidust piirdeaiad ( mitte plankaedu) mitte kõrgemad kui 1,5 m.

kivimajadel – piirdeaedade materjaliks puit, metall, kivi või siis kombineeritult ning mitte kõrgemad kui 1,5 m. Planeeritav ala on vaja korrastada.

LIIKLUSKORRALDUS

Juurdepääs Metsaranna ning Rannametsa mü. planeeritud Ave mü. paiknevalt (detailplaneeringuga kehtestatud )juurdepääsuteelt ( Ave mü. omanikuga kooskõlastatud ning vajadusel määratakse teeservituut). Teeservituudi ala Ave maaüksusel on 1189 m² ning Rannametsa mü. 569 m².

TEHNOVÕRGUD

Planeeritaval Rannametsa ning Metsaranna mü. paigaldatakse vastavalt Eesti Energia As Jaotusvõrgu Saarte Piirkonna tehnilistele tingimustele nr. 91436 elektrienergiaga liitumisel uus 0,4 kV kaabelliin Ranna (kämpingu) alajaamast koos alajaama 0,4 kV jaotla rekonstrueerimisega ning jaotuskapid paigaldatakse kruntide piirile. Kaabelliini  paigaldamine kooskõlastatud maavaldajatega.

Ehitusalade määramisel tagatakse 10kV liini kaitsevõõndist kinnipidamine. Planeeringus määratakse jaotus- ja liitumiskappide asukohad. Kruntide sisesed võrgud lahendatakse koos objekti elektrivarustuse projektidega.

Reovesi kanaliseeritaks tsentraalsesse kanalisatsioonitrassi. Vesivarustus toimub olemasolevast kaevust.

Elamuid hakatakse kütma puudega ahjude või kaminate või/ja lokaalsete kergõli küttel katlamajade või elektri baasil. Kaaluda tuleks ka alternatiivkütte võimalusi (soojuspumbad).

1.9.ARHITEKTUURNE LAHENDUS

Elamute abs. kõrgus seotakse Ave mü. paikneva juurdepääsutee tee telje planeeritava kõrgusega + 30 – 50 cm.

Loodav hoonestus peab järgima piirkonnale omast hoonetestruktuuri nii krundil paiknemise kui ka arhitektuuri seisukohalt. Planeeritavate hoonete asukohad määratakse kindlaks projekteerimise käigus. Ühel krundil võib olla kaks hoonemahtu : põhihoone elamu näol ja üks abihoone. Kruntide hoonestamisel vajalik ühtne arhitektuurne lahendus. Põhihoonete katuseharjakõrgus  ei tohi ületada 9 m. ( 2 korrust). Hoonete projekteerimisel ja ehitamisel peaks eelistama naturaalseid materjale ( puit, kivi, betoon, metall, katusekivi). Täpne hoone arhitektuur ja viimistluse üldtingimused määratakse iga konkreetse ehitusprojektiga eraldi. Piirdeaedade joonised esitada hoonete ehitusprojektide mahus ja kooskõlastada valla-arhitektiga.

Hoonete projektid vormistada vastavalt Majandus ja Kommunikatsiooniministeeriumi 22.12.2002 määrusele nr. 70 “Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile”

1.9.1 KRUNTIDE EHITUSÕIGUS

##### Metsaranna mü.

Lubatud max hoonete arv krundil              2    ( 1 kaksikelamu ja 1 kõrvalhoone)

Hoonete max. korruselisus                         2    (elamul korruselisus 2 kõrvalhoonel 1)

Elamu ehitusalune pindala                         max – 300 m²

Kõrvalhoone ehitusalune pindala               max – 100 m²

Hoonete lubatud max kõrgus maapinnast  9 m.

Elamu katusekalle ja harjajoon                   lamekatus, katusekalle 0º - 10º

materjal ( puit, ruberoid, plekk)

Välisseinad                                                  krohv, kivi, puit

Tulepüsivusklass                                         TP-3

Katastriüksuse sihtotstarve                         100 %Elamuma

##### Rannametsa mü

Lubatud max hoonete arv krundil              2    ( 1 kaksikelamu ja 1 kõrvalhoone)

Hoonete max. korruselisus                         2    (elamul korruselisus 2 kõrvalhoonel 1)

Elamu ehitusalune pindala                         max – 300 m²

Kõrvalhoone ehitusalune pindala               max – 100 m²

Hoonete lubatud max kõrgus maapinnast  9 m.

Elamu katusekalle ja harjajoon                   lamekatus, katusekalle 0º - 10º

materjal ( puit, ruberoid, plekk)

Välisseinad                                                  krohv, kivi, puit

Tulepüsivusklass                                         TP-3

Katastriüksuse sihtotstarve                         100 %Elamuma

1.10.KESKKONNAKAITSE

Iga konkreetse hoone ehitusprojekti mahus tuleb lahendada ka haljastus ja heakord (nt. eraldi asendiplaan koos haljastuslahenduse ja väikevormidega), et vältida miljöö risustamist sellesse mittesobivate ehitiste, rajatiste ja/või detailidega k.a. haljastus. Maaüksus korrastatakse võsast, säilitatakse olemasolev ning rajatakse uus kõrghaljastus. Jäätmed koguda konteineritesse ja tühjendada vastavat litsentsi omava ettevõtte poolt lepingu alusel. Prügikonteinerid võiksid asuda abihoonete mahus, mitte lahtiselt kuskil krundi servas.

1.11. TULEOHUTUSNÕUDED

Planeeritavad elamud kuuluvad TP-3 tulepüsivusklassi. Küttekolded ja korstnad ehitada vastavalt normidele EPN 10.4 ja EPN 10.5. Katusele paigaldada katuseredel ning korstnale paigaldada sädemepüüdja. Kinnistu tuletõrjeveega varustamiseks paigaldatakse üks 30 m³ mahutavusega  veevõtupaak.

1.12.MEETMED KURITEGEVUSE ENNETAMISEKS

Kuritegevuse ennetamiseks võimalus paigaldada Ave mü. paiknevale juurdepääsuteele puldiga avatav tõkkepuu. Eelläbirääkimisel  planeeritava alale planeeritavate hoonete videovalve firmaga As Falck Lääne – Eesti.

1.13.PLANEERINGU ELLURAKENDAMISE KAVA

Kividariku mü. jagamine vastavalt Kivikadariku detailpaneeringule Rannametsa ning Metsaranna katastriüksusteks, trasside väljaehitamine ning kinnistute kommunikatsioonidega varustamine on planeeritud kolme aasta jooksul  peale Kivikadariku mü. detailplaneeringu kehtestamist Kaarma Vallavalitsuse poolt.

Detailplaneeringu ellurakendamine etappidena :

1. Kinnistu jagamine – planeeritav töötäitmise aeg kolm kuud

2. Kinnistute koormamine teeservituutidega

3. Trasside väljaehitamine ning  maaüksuste kommunikatsioonidega varustamine

4. Ehituslubade taotlemine

1.14. SERVITUUTIDE VAJADUS

- „Asjaõigusseaduse rakendamise seadus“§15² –  Ave mü. paiknevale juurdepääsutee ( kui Ave mü. omanik avaldab soovi) ning Rannametsa mü. koormamine reaalservituudiga või isikliku kasutusõigusega.

Koostas                    Kristjan Sibul